УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя

ФГБУ «АМП Каспийского моря»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А. Сарсеналиев

“\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Извещение о проведении простой закупки

«Выполнение работ по техническому обслуживанию систем энергоснабжения ФГБУ «АМП Каспийского моря» 1-ого, 2-ого этажей помещения административного (инв. № 0000016б) и комнат № 73 (инв. № 00004433), № 74 (инв. № 00004434), № 75 (инв. № 00004435), расположенных на пятом этаже помещения административного, находящегося по адресу: Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 и блочной комплектной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА, напряжением 6/0,4 кВ (инв. № 00005778) (далее – БКТП)».

Извещение о проведении простой закупки не является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей 447-449 Гражданского кодекса и не влечет для Заказчика соответствующих гражданско-правовых последствий.

|  |  |
| --- | --- |
| **Способ закупки** | Простая закупка (раздел 16 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ «АМП Каспийского моря») |
| **Информация о Заказчике** |
| **Наименование Заказчика** | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Каспийского моря» (ФГБУ «АМП Каспийского моря») |
| **Место нахождения, почтовый адрес Заказчика** | Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 |
| **Адрес электронной почты** | mail@ampastra.ru  |
| **Контактный телефон/факс** | +7 8512 58 45 69/ +7 8512 58 45 66 |
| **Предмет договора** | Исполнитель обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию следующих объектов (далее-объекты): - систем энергоснабжения 1-ого, 2-ого этажей помещения административного (инв. № 0000016б) и комнат № 73 (инв. № 00004433), № 74 (инв. № 00004434), № 75 (инв. № 00004435), расположенных на пятом этаже помещения административного, находящегося по адресу: Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по техническому обслуживанию систем энергоснабжения 1-ого, 2-ого этажей помещения административного (инв. № 0000016б) и комнат № 73,74,75 (инв.№ 4433, 4434, 4435), расположенных на пятом этаже помещения административного, находящегося по адресу: Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 (Приложение № 1 к настоящему договору);- блочной комплектной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА, напряжением 6/0,4 кВ (инв. № 00005778) (далее – БКТП), в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по техническому обслуживанию блочной комплектной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА, напряжением 6/0,4 кВ (инв. № 00005778), (Приложение № 2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы. |
| **Количество** **поставляемого товара (объем выполняемых работ/оказываемых услуг)** | В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). |
| **Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)** | В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). |
| **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)** | 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пунктом 3 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ.  |
| **Срок предоставления документации о закупке** | Документация не предоставляется. |
| **Место предоставления документации о закупке** | Документация не предоставляется. |
| **Порядок предоставления документации о закупке** | Документация не предоставляется. |
| **Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации** | Плата не установлена. |
| **Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки** | Не устанавливаются. |
| **Способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки на участие в закупке** | Обеспечение заявки не установлено. |
| **Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления. Требования к такому обеспечению.** | Обеспечение исполнения договора не установлено. |

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя

ФГБУ «АМП Каспийского моря»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А. Сарсеналиев

“\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Документация о проведении простой закупки

«Выполнение работ по техническому обслуживанию систем энергоснабжения ФГБУ «АМП Каспийского моря» 1-ого, 2-ого этажей помещения административного (инв. № 0000016б) и комнат № 73 (инв. № 00004433), № 74 (инв. № 00004434), № 75 (инв. № 00004435), расположенных на пятом этаже помещения административного, находящегося по адресу: Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 и блочной комплектной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА, напряжением 6/0,4 кВ (инв. № 00005778) (далее – БКТП)»

 Настоящая Документация информирует о заключении договора по итогам проведения простой закупки и не предназначена для приглашения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) подавать заявки на участие в закупке.

|  |
| --- |
| **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования** |
| В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). |
| **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке** |
| Требования не предъявляются. |
| **Требования к описанию участниками поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик** |
| Требования не предъявляются. |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** |
| В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). |
| **Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** |
| с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.  |
| **Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** |
| В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). |
| **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)** |
| 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пунктом 3 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ. |
| **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги** |
| В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). |
| **Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей** |
| Цена настоящего договора включает в себя стоимость работ, расходных материалов, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все другие расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего договора. |
| **Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке** |
| Не устанавливаются. |
| **Требования к участникам и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям** |
| Не устанавливаются. |
| **Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке** |
| Не устанавливаются. |
| **Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки** |
| Не устанавливаются. |
| **Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке** |
| Не устанавливаются. |
| **Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке** |
| Не устанавливаются. |
| **Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг**  |
| В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). |
| **Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изменений в заявки** |
| Не устанавливаются. |
| **Основания для отказа в допуске к участию в закупке** |
| Не устанавливаются. |
| **Способ (способы) обеспечения заявки, размер, срок, условия и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в закупке, условия банковской гарантии, в том числе срок ее действия, а также условия удержания денежных средств, перечисляемых в качестве обеспечения заявки, или предъявления требования об уплате денежных средств по банковской гарантии** |
| Требования обеспечения заявки на участие в закупке не предъявляются. |
| **Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, требования к такому обеспечению, условия удержания обеспечения** |
| Не устанавливаются. |
| **Срок, в течение которого подписывается договор** |
| Не устанавливается. |
| **Основания и последствия признания закупки несостоявшейся** |
| Не устанавливаются. |

Приложение № 1 к Документации о закупке

ПРОЕКТ ДОГОРА

**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Астрахань «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

**Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Каспийского моря»** (сокращенное наименование - ФГБУ «АМП Каспийского моря»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. руководителя ФГБУ «АМП Каспийского моря» Сарсеналиева Тимура Алимжановича, действующего на основании Устава и приказа № 384ЛС от 19.12.2022г., с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Смолянинов Алексей Алексеевич** (сокращенное наименование – ИП Смолянинов А.А.), действующий на основании Свидетельства ОГРНИП 318302500009620 от 20.03.2018г., именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании Обоснования цены договора № 1546 от 30.11.2022 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Исполнитель обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию следующих объектов (далее-объекты):

 - систем энергоснабжения 1-ого, 2-ого этажей помещения административного (инв. № 0000016б) и комнат № 73 (инв. № 00004433), № 74 (инв. № 00004434), № 75 (инв. № 00004435), расположенных на пятом этаже помещения административного, находящегося по адресу: Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по техническому обслуживанию систем энергоснабжения 1-ого, 2-ого этажей помещения административного (инв. № 0000016б) и комнат № 73,74,75 (инв.№ 4433, 4434, 4435), расположенных на пятом этаже помещения административного, находящегося по адресу: Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 (Приложение № 1 к настоящему договору);

- блочной комплектной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА, напряжением 6/0,4 кВ (инв. № 00005778) (далее – БКТП), в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по техническому обслуживанию блочной комплектной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА, напряжением 6/0,4 кВ (инв. № 00005778), (Приложение № 2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1. **Цена договора и порядок расчетов**

2.1. Цена договора составляет 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, исходя из ежемесячной стоимости выполнения работ по техническому обслуживанию следующих объектов:

- систем энергоснабжения 1-ого, 2-ого этажей помещения административного (инв. № 0000016б) и комнат № 73 (инв. № 00004433), № 74 (инв. № 00004434), № 75 (инв. № 00004435), расположенных на пятом этаже помещения административного, находящегося по адресу: Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по техническому обслуживанию систем энергоснабжения 1-ого, 2-ого этажей помещения административного (инв. № 0000016б) и комнат № 73,74,75 (инв.№ 4433, 4434, 4435), расположенных на пятом этаже помещения административного, находящегося по адресу: Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 (Приложение № 1 к настоящему договору) - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается на основании пункта 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (Уведомление о переходе на УСН от 26.10.2020 г.);

- блочной комплектной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА, напряжением 6/0,4 кВ (далее – БКТП), в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по техническому обслуживанию блочной комплектной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА, напряжением 6/0,4 кВ., (Приложение № 2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы – 17 000 (Семнадцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается на основании пункта 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (Уведомление о переходе на УСН от 26.10.2020 г.).

2.2. Цена настоящего договора включает в себя стоимость работ, расходных материалов, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все другие расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего договора.

2.3. Затраты на инструмент, инвентарь, расходные материалы (изоляционная лента, флюс, припой, трубка ПВХ, термоусадочная трубка, клеммные колодки, кабельные наконечники (диам. до 5 мм), необходимые для выполнения работ, осуществляются за счет Исполнителя и включены в цену договора. Расходные материалы, превышающие стоимость обслуживания приобретаются за счет Заказчика.

2.4. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.5. Основанием для расчетов является счет и акт выполненных работ, подписанный Сторонами. Вышеуказанные документы представляются Исполнителем Заказчику ежемесячно, в последний день каждого месяца выполнения работ.

2.6. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего договора, ежемесячно за выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком работы в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании предоставленного Исполнителем счета. Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. При выявлении факта предоставления ненадлежащим образом оформленных документов (счёта, акта выполненных работ) Заказчик обязан сообщить данный факт Исполнителю (по факсу или электронной почте). Исполнитель обязуется в течение трех календарных дней предоставить корректно оформленные документы или внести в документы исправления в порядке, установленном законодательством, и повторно представить Заказчику.

1. **Срок выполнения работ**

3.1. Срок выполнения работ по настоящему договору с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

1. **Права и обязанности Сторон**

**4.1.** **Заказчик обязан:**

4.1.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.1.2. Обеспечить Исполнителю доступ в помещения для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

**4.2. Заказчик имеет право:**

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения работ.

**4.3.** **Исполнитель обязан:**

4.3.1. Проводить согласно утверждённому графику планово-предупредительные работы (контроль работоспособности и исправности оборудования, смена и ремонт выключателей, розеток, мелкий ремонт электропроводки), осмотры (обследования) объектов, подготовку объектов к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), осмотры после аварийных повреждений с целью выявления неисправностей и их устранения.

4.3.2. Исполнитель обязан проводить 2 (Два) раза в год (апрель, октябрь) сезонное техническое обслуживание работоспособности систем энергоснабжения:

- наружный визуальный осмотр без разборки;

- проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки;

- удаления пыли и протирка оборудования;

- проверка прочности крепления и затяжка крепежных деталей;

- контроль отсутствия перегрева;

- устранения видимых повреждений без разборки.

4.3.3. Предотвращать возникновение крупных аварий и принимать меры по их ликвидации.

4.3.4. Проводить устранение неисправностей по заявкам Заказчика.

4.3.5. Проводить работы по ремонту электрооборудования служебных и вспомогательных помещений *(лестничных* клеток, вестибюлей, коридоров), БКТП.

4.3.6. Проводить осмотры после срабатывания выключателей БКТП на отключение и включение КЗ (короткого замыкания).

4.3.7. Проводить осмотры после перегорания предохранителей на оборудовании БКТП.

4.3.8. Проводить осмотры целостности заземления БКТП.

4.3.9. Проводить диагностику электрооборудования, выявлять причины неисправностей электрооборудования, составлять заключения о выявленных неисправностях с выдачей акта.

4.3.10. Проводить работы по ремонту распределительных щитов и вводно-распределительных устройств, электрооборудования БКТП из материалов Заказчика.

4.3.11. Проводить работы по замене светильников, ламп вышедших из строя.

4.3.12. Проводить замену автоматов, пакетных переключателей, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей, частичную замену электропроводки из материалов Заказчика.

4.3.13. 1 (Один) раз в неделю проверять состояние оборудования систем электроснабжения, кабельных линий, БКТП.

4.3.14. 1 (Один) раз в неделю проводить проверку состояния соединения в распределительных коробках на предмет отсутствия нагрева проводов и кабелей в местах спайки и присоединения.

4.3.15. 1 (Один) раз в неделю проводить очистку от пыли и протяжку присоединений в силовых щитах и щитках освещения.

4.3.16. Обеспечивать качественное выполнение работ.

4.3.17. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих качественному выполнению работ.

4.3.18. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.3.19. Проводить обслуживание оборудования БКТП и ведение технической документации согласно требованиям завода-изготовителя, Правилам устройства электроустановок, Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".

4.3.20. Ежемесячно, в последний день каждого месяца выполнения работ направлять Заказчику счет и акт выполненных работ.

4.3.21. Исполнитель является собственником всех отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности при выполнении работ по договору.

**4.4. Исполнитель имеет право:**

4.4.1.Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для выполнения работ по настоящему договору, а также график их работы.

4.4.2. Прекратить выполнение работ в случае нарушения условий договора со стороны Заказчика, в том числе условия об оплате, до устранения нарушения.

**5. Обязанности Исполнителя по обеспечению требований охраны труда при выполнении работ на объектах Заказчика**

5.1. При выполнении работ по настоящему договору Исполнитель обязан:

5.1.1. Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности.

5.1.2. Обеспечить безопасное выполнение работ.

5.1.3. До начала проведения работ направлять работников, привлекаемых для выполнения работ на объектах Заказчика, к ответственному лицу Заказчика для проведения вводного инструктажа.

5.1.4. Разработать при необходимости дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

5.1.5. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных нарядом-допуском.

5.1.6. Выполнять работы силами подготовленных и аттестованных работников, не имеющих медицинских противопоказаний к выполняемым работам.

5.1.7. Назначить лицо, ответственное за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности.

5.1.8. Организовать допуск работников Исполнителя к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

5.1.9. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты и контролировать правильное их применение.

5.1.10. Устанавливать ограждения, знаки безопасности, запирающие устройства при возникновении временных опасностей во время проведения работ и обеспечивать их сохранность.

5.1.11. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструментов, технологической оснастки.

5.1.12. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика.

5.1.13. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний специалистов Заказчика.

5.1.14. Все электропусковые устройства размещать таким образом, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами.

5.2. Исполнитель несет полную ответственность за невыполнение настоящего раздела.

1. **Ответственность Сторон**

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю пени за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.

6.4. Уплата пени не освобождает сторону, нарушившую обязательства, от исполнения обязательства в полном объеме.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты пени, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

**7. Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащее исполнение возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок информировать другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, предоставив документы, выданные компетентными органами, подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия. К таким обстоятельствам не относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств.

7.2. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение трех дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту.

7.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

1. **Порядок разрешения споров**

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) календарных дней со дня ее получения. Претензия и ответ на претензию направляются в письменном виде по адресам, указанным в разделе 12 настоящего договора.

8.2. Все спорные вопросы при невозможности урегулирования в процессе переговоров разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области.

1. **Срок действия договора**

9.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года, а в части взаимных расчетов - до их полного завершения.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

**10. Антикоррупционная оговорка**

10.1. Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но, не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но, не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

10.2. В случае нарушения одной из Сторон обязательств настоящего раздела, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора. Стороны не возмещают друг другу убытки в случае расторжения договора в соответствии с данным пунктом.

**11. Заключительные положения**

11.1. Любые дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае изменения у одной из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочих сведений, указанных в разделе 12 настоящего договора, она обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.4.Стороны договорились, что до получения оригинала документа факсимильная или электронная копия такого документа имеет полную юридическую силу.

11.5. В остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

11.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:

- Приложение № 1 «Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию систем энергоснабжения 1-ого, 2-ого этажей помещения административного (инв. № 0000016б) и комнат № 73 (инв. № 00004433), № 74 (инв. № 00004434), № 75 (инв. № 00004435), расположенных на пятом этаже помещения административного, находящегося по адресу: Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31»;

 - Приложение № 2 «Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию блочной комплектной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА, напряжением 6/0,4 кВ (инв. № 00005778).

**12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель** | **Заказчик** |
| **ИП Смолянинов А.А.** | **ФГБУ «АМП Каспийского моря»** |
| Юр.адрес: 625034, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Стартовая, д. 1, кв. 69.Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Ахматовская/Кирова, 9/13, пом. 50.ИНН 30502001992 ОГРНИП 318302500009620р/сч 40802810905000022986в АСТРАХАНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 8625 ПАО СБЕРБАНК г Астраханьк/сч 30101810500000000602БИК 041203602 ОКПО 0127751262Тел./факс: 8 (967) 830-72-90Е-mail: 512as@mail.ru   | Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31ИНН 3018010485 КПП 301801001 ОКПО 36712354ОГРН 1023000826177л/с 20256Ц76300 в УФК по Астраханской областик/сч 03214643000000012500в ОТДЕЛЕНИИ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области г. АстраханьБИК 011203901ЕКС 40102810445370000017Телефон: +7 (8512) 58-45-69Факс: +7 (8512) 58-45-66, 58-55-02 E-mail: mail@ampastra.ru  |
| **Индивидуальный предприниматель** **Смолянинов Алексей Алексеевич**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**А.А. Смолянинов**М.П. | **И.о. руководителя****ФГБУ «АМП Каспийского моря»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Т.А. Сарсеналиев**М.П. |

**Приложение № 1 к договору**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**Техническое задание**

на выполнение работ по техническому обслуживанию систем энергоснабжения 1-ого, 2-ого этажей помещения административного (инв. № 0000016б) и комнат № 73 (инв. № 00004433), № 74 (инв. № 00004434), № 75 (инв. № 00004435) , расположенных на пятом этаже помещения административного, находящегося по адресу:

Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31.

**Технические требования и регламент работ по техническому обслуживанию систем энергоснабжения**

1. Системы энергоснабжения должны исправно функционировать в течение всего периода их использования по назначению. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение действия настоящего договора.

2. Техническое обслуживание должно включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности, наладке, ремонту и регулировке систем энергоснабжения, обеспечению и необходимой коррекции параметров обслуживаемых систем; проведение планово-предупредительных работ на обслуживаемых системах и оборудовании; выявление и устранение неисправностей оборудования систем энергоснабжения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Система энергоснабжения** | **Характеристика** | **Наименование оборудования**  |
| 1. Система энергоснабжения помещения административного, находящегося по адресу: Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31(инв. № 0000016б) | Категория - 2Разрешенная мощность - 1000 кВт | 1. | Щиток распределительный | 15 шт. |
| 2. | Светильник с лампами с цоколем Е27 | 22 шт. |
| 3. | Светильник с лампами с цоколем Е14 | 25 шт. |
| 4. | Светодиодный светильник | 223 шт. |
| 5. | Выключатель (двухклавишный, одноклавишный) | 97 шт. |
| 6. | Розетка (однополюсная, двухполюсная, трехполюсная) | 207 шт. |
| 2. Гарантированное электроснабжение щитовой административного здания, находящегося по адресу: Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31(инв. № 00004310) | Категория - 2Разрешенная мощность - 1000 кВт | 1. | Щит ЩРНМ | 1 шт. |
| 2. | Реле времени | 2 шт. |
| 3.  | Контактор | 2 шт. |
| 4. | Автомат С 40 | 2 шт. |
| 5. | Реле промежуточное | 2 шт. |
| 6. | Щит ОЩВ-4 | 2 шт. |
| 7. | Розетка однополюсная | 13 шт. |
| 3. Щит силовой для электроснабжения плавсредств(инв. № 00004471) | Категория - 2Разрешенная мощность - 1000 кВт | 1. | Щит силовой ЩС  | 1 шт. |
| 4.Структурированная кабельная система в помещении административном, расположенном по адресу: Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31в части системы внутренних электрических сетей (инв. № 00005243) | Категория - 2Разрешенная мощность - 1000 кВт | 1. | Щит ВРУ | 1 шт. |
| 2. | Щит ЩС-1 | 1 шт. |
| 3. | Щит ЩС-2 | 1 шт. |
| 4. | Розетка двухполюсная | 183 шт. |
| 6. | Щит кондиционирования ЩРН-24  | 2 шт. |
| 7. | Щит гарантийного питания ЩРН-24  | 2 шт. |
| 8. | Щит силовой пищеблока ЩРН-24  | 1 шт. |
| 9. | Стабилизатор 6кВт 3п | 3 шт. |
| 10. | Светильник с лампами с цоколем Е27 | 8 шт. |
| 11. | Выключатель (двухклавишный, одноклавишный) | 27 шт. |
| 12. | Розетка (одноместная, двухместная, четырёхместная) | 97 шт. |

3. Контроль за техническим состоянием систем энергоснабжения следует осуществлять путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики.

**Нормативные требования**

При выполнении работ по техническому обслуживанию систем энергоснабжения Исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Стандартов, в том числе:

**ПУЭ** - Правила устройства электроустановок.

**ПТЭЭП** - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей *(Утверждены Приказом Минэнерго России Федерации от 13.01.2003 № 6.)*

**Требования к организации выполнения работ**

1. Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком график планово-предупредительных работ, осмотров (обследований) систем энергоснабжения, подготовку систем к сезонной эксплуатации.

2. Техническое обслуживание систем энергоснабжения должно осуществляться аттестованным персоналом Исполнителя.

3. Специалисты, обслуживающие системы энергоснабжения должны быть:

- экипированы спецодеждой, СИЗ.

- оснащены необходимым инструментом, оборудованием и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов.

4. Исполнитель должен обеспечить прием и учет исполнения заявок от Заказчика на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, а также заявок по ликвидации аварий по телефону, факсу и электронной почте.

5. При выполнении работ специалисты Исполнителя соблюдают требования пропускного режима, установленного в ФГБУ «АМП Каспийского моря».

**Требования к периодам выполнения работ**

1. Исполнитель обязан проводить 2 (Два) раза в год (апрель, октябрь) сезонное техническое обслуживание работоспособности систем энергоснабжения.

2. Исполнитель обязан не реже 1 (Одного) раза в неделю проверять работу систем энергоснабжения.

3. Проводить работы, необходимость в которых вызвана аварийной ситуацией в течение 1 (Одного) часа, по заявке Заказчика.

**Требования к безопасности выполняемых работ**

Соблюдение правил техники безопасности.

Соблюдение правил пожарной безопасности.

Соблюдение правил экологической безопасности.

**Требования к гарантийным обязательствам**

Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество выполнения работ при исполнении договора.

|  |  |
| --- | --- |
| **Индивидуальный предприниматель** **Смолянинов Алексей Алексеевич**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**А.А. Смолянинов**М.П. | **И.о. руководителя****ФГБУ «АМП Каспийского моря»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Т.А. Сарсеналиев**М.П. |

**Приложение № 2 к договору**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию блочной комплектной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА, напряжением 6/0,4 кВ (инв. № 00005778).

**Технические требования и регламент работ по техническому обслуживанию БКТП**

1. БКТП должна исправно функционировать в течение всего периода использования по назначению. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение действия настоящего договора.

2. Техническое обслуживание должно включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности, наладке, ремонту и регулировке оборудования БКТП, обеспечению и необходимой коррекции параметров БКТП; проведение планово-предупредительных работ; выявление и устранение неисправностей оборудования БКТП.

3. Описание обслуживаемой БКТП:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристики** |
| Блочная комплектная трансформаторная подстанция мощностью 160кВА, напряжением 6/0,4 кВ тупикового типа | Номинальная мощность, кВА | 160  |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Способ установки | Стационарный |
| Количество трансформаторов | 1 трансформаторТСГЛ-160/10-У3 |

4. Контроль за техническим состоянием БКТП следует осуществлять путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики.

**Нормативные требования**

При выполнении работ по техническому обслуживанию Исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Стандартов, в том числе:

**ПУЭ** - Правила устройства электроустановок.

**ПТЭЭП** - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей *(Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6.)*

**Требования к организации выполнения работ**

1. Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком график планово-предупредительных работ, осмотров (обследований) БКТП, подготовку БКТП к сезонной эксплуатации.

2. Техническое обслуживание должно осуществляться аттестованным персоналом Исполнителя.

3. Специалисты, осуществляющие обслуживание, должны быть:

- экипированы спецодеждой, СИЗ.

- оснащены необходимым инструментом, оборудованием и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов.

4. Исполнитель должен обеспечить прием заявок от Заказчика на устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования БКТП, заявок по ликвидации аварий по телефону, факсу и электронной почте, а также обеспечить учет исполнения заявок.

5. При выполнении работ специалисты Исполнителя соблюдают требования пропускного режима, установленного в ФГБУ «АМП Каспийского моря».

6. Исполнитель назначает приказом ответственного за электрохозяйство Заказчика из числа специалистов Исполнителя согласно требованиям Правил устройства электроустановок.

**Требования к периодам выполнения работ**

1. Исполнитель обязан не реже 1 (Одного) раза в неделю проверять работоспособность оборудования БКТП.

2. Проводить работы, необходимость в которых вызвана аварийной ситуацией в течение 1 (Одного) часа, по заявке Заказчика.

**Требования к безопасности выполняемых работ**

Соблюдение правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил экологической безопасности.

**Требования к гарантийным обязательствам**

Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество выполнения работ при исполнении договора.

|  |  |
| --- | --- |
| **Индивидуальный предприниматель** **Смолянинов Алексей Алексеевич**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**А.А. Смолянинов**М.П. | **И.о. руководителя****ФГБУ «АМП Каспийского моря»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Т.А. Сарсеналиев**М.П. |